## 回路清单
回路编号 | 回路名称 | 负荷类型 | 额定功率 | 额定电流 | 断路器型号 | 断路器极数 | 脱扣器电流 | CT变比 | 电缆型号 | 电缆规格 | 变频器型号 | 变频器功率 | 备注
L1 | 1#水泵 | 动力 | 15 | 28.5 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L2 |  | 动力 | 11 | 21 | NSX100N | 3 | 25 | 50/5A | YJV | 4x16+1x10
L3 | 消防泵 | 消防 | 22 | 42 | NSX160N | 3 | 50 | 100/5A | YJV | 4x35+1x16
L1 | 2#水泵 | 动力 | 15 | 28.5 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L5 | 3#水泵 | 动力 | -5 | 28.5 | NSX100N | 3 | 32 | 50/5A | YJV | 4x25+1x16
L6 | 4#水泵 | 动力 | 11 | 21 | NSX100N | 5 | 25 | 50/5A | YJV | 4x16+1x10
L7 | 变频测试 | 变频 | 30 | 57 | NSX160N | 3 | 63 | 100/5A | YJV | 4x50+1x25
L8 | 1#风机 | 动力 | 11 | 21 | NSX100N | 3 | 25 | 50/5A | YJV | 4x16+1x10