## 低压配电系统
参数 | E1 | E1 | E3
回路用途 |  | 2#水泵 | 3#风机
设备功率Pe(kW) | 15 | 15 | -5
计算电流Ic(A) | 28.5 | 28.5 | 28.5
脱扣器额定电流In(A) | 32 | 32 | 32
电流互感器变比 | 50 | 50 | 50
线缆型号规格 | YJV 4x25+1x16 | YJV 4x25+1x16 | YJV 4x25+1x16
运行方式 | 工频 | 工频 | 工频
配电形式 | MCC | MCC | MCC